## Отчёт
[6 empty] | ДУ | Gmin, м³/ч | Gmax, м³/ч | Kv, | Fmax
Тип теплосчётчика: |  |  | ТЭМ-106 | [5 empty] | л/имп. | КГц
Номер теплосчётчика: |  |  | 3060255 |  | 1 | 80 | 0.4 | 192 | --- | ---
Номер абонента: |  |  | 0 |  | 2 | 80 | 0.4 | 192 | --- | ---
Адрес установки: |  |  | 34 5 4 ввод
Система |  | 1 | Р-Подача |  |  | Q = М1(h1 - h2)
Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 21.01.2021 по 20.02.2021
Дата | Энергия | Масса, т |  |  |  | Температура, °C |  | Давление, МПа |  | Время
| Q, Гкал | M1 | M2 | M1-M2 |  | t1 | t2 | P1 | P2 | наработки
|  |  |  | - | + |  |  |  |  | Tнар, ч
21.01 | 3.5816 | 210.4533 | 212.598 | 2.1448 | --- | 76.3644 | 59.333 | 0.5 | 0.64266 | 24
22.01 | 3.1441 | 242.6947 | 245.2165 | 2.5219 | --- | 69.6813 | 56.7051 | 0.5 | 0.6398 | 24
23.01 | 3.0133 | 240.9483 | 243.4059 | 2.4575 | --- | 67.5512 | 55.0219 | 0.5 | 0.64058 | 24
24.01 | 2.8374 | 244.5913 | 246.9551 | 2.3638 | --- | 65.7706 | 54.1488 | 0.5 | 0.62193 | 24
25.01 | 2.3369 | 195.9915 | 197.6996 | 1.7081 | --- | 61.8658 | 49.9216 | 0.5 | 0.59986 | 24
26.01 | 1.9584 | 138.8845 | 139.725 | 0.84054 | --- | 57.7782 | 43.6523 | 0.5 | 0.59372 | 24
27.01 | 1.8969 | 134.1482 | 134.7958 | 0.64764 | --- | 56.658 | 42.4924 | 0.5 | 0.59049 | 24
Итого: | 18.7685 | 1407.7117 | 1420.396 | 12.6843 | 0 | 66.1328 | 52.7791 | 0.5 | 0.61843 | 168
28.01 | 2.0513 | 144.9125 | 145.7143 | 0.80182 | --- | 58.0967 | 43.9171 | 0.5 | 0.59222 | 24
29.01 | 2.2688 | 184.9145 | 186.322 | 1.4075 | --- | 59.5925 | 47.3008 | 0.5 | 0.59754 | 24
30.01 | 2.3231 | 221.0115 | 222.9855 | 1.9739 | --- | 59.4079 | 48.8749 | 0.5 | 0.60084 | 24
31.01 | 2.239 | 219.6294 | 221.5718 | 1.9425 | --- | 58.7105 | 48.4931 | 0.5 | 0.60248 | 24
01.02 | 2.2745 | 220.1095 | 222.0645 | 1.955 | --- | 59.067 | 48.7112 | 0.5 | 0.60134 | 24
02.02 | 2.2398 | 219.206 | 221.1431 | 1.9372 | --- | 58.8573 | 48.6171 | 0.5 | 0.60239 | 24
03.02 | 2.2612 | 216.3099 | 218.1136 | 1.8038 | --- | 59.1609 | 48.6858 | 0.5 | 0.59738 | 24
Итого: | 15.6577 | 1426.0933 | 1437.9149 | 11.8217 | 0 | 59.0165 | 48.0146 | 0.5 | 0.59917 | 168
04.02 | 2.3044 | 240.1417 | 242.0537 | 1.9121 | --- | 59.3084 | 49.6906 | 0.5 | 0.60117 | 24
05.02 | 2.01 | 257.6437 | 259.7666 | 2.1229 | --- | 55.4192 | 47.6072 | 0.5 | 0.5412 | 23.9983
06.02 | 2.3282 | 241.2154 | 243.2147 | 1.9993 | --- | 58.746 | 49.0725 | 0.5 | 0.59876 | 24
07.02 | 2.6668 | 181.0382 | 182.3208 | 1.2826 | --- | 65.8862 | 51.1404 | 0.5 | 0.58878 | 24
08.02 | 3.0899 | 180.7334 | 182.3221 | 1.5887 | --- | 71.0016 | 53.8938 | 0.5 | 0.59605 | 24
09.02 | 3.2142 | 176.4344 | 178.2057 | 1.7713 | --- | 72.6168 | 54.3901 | 0.5 | 0.59515 | 24
10.02 | 3.2754 | 169.626 | 171.3676 | 1.7416 | --- | 73.923 | 54.6055 | 0.5 | 0.59973 | 24
Итого: | 18.889 | 1446.8327 | 1459.2513 | 12.4186 | 0 | 64.1421 | 51.0723 | 0.5 | 0.58869 | 167.9983
11.02 | 3.0429 | 171.611 | 173.35 | 1.739 | --- | 70.7841 | 53.0406 | 0.5 | 0.59842 | 24
12.02 | 2.7486 | 168.6838 | 170.1499 | 1.4661 | --- | 66.6943 | 50.3819 | 0.5 | 0.60271 | 24
13.02 | 2.472 | 237.07 | 239.1834 | 2.1134 | --- | 60.6745 | 50.2268 | 0.5 | 0.60304 | 24
14.02 | 2.4071 | 253.4056 | 255.7173 | 2.3117 | --- | 59.2186 | 49.6961 | 0.5 | 0.60748 | 24
15.02 | 3.0718 | 194.8757 | 196.6472 | 1.7715 | --- | 69.5848 | 53.802 | 0.5 | 0.63827 | 24
16.02 | 3.6799 | 179.9284 | 181.8534 | 1.9251 | --- | 79.9065 | 59.4485 | 0.5 | 0.63688 | 24
17.02 | 3.8512 | 188.8724 | 190.9897 | 2.1173 | --- | 81.7933 | 61.3995 | 0.5 | 0.63956 | 24
Итого: | 21.2736 | 1394.4469 | 1407.891 | 13.4441 | 0 | 68.9695 | 53.6982 | 0.5 | 0.61805 | 168
18.02 | 3.8754 | 188.5095 | 190.604 | 2.0946 | --- | 82.2616 | 61.7017 | 0.5 | 0.63824 | 24
19.02 | 3.8191 | 188.0891 | 190.1612 | 2.0721 | --- | 81.718 | 61.4109 | 0.5 | 0.63632 | 24
20.02 | 3.7699 | 187.9214 | 189.9623 | 2.0409 | --- | 81.2038 | 61.1387 | 0.5 | 0.6384 | 24
Итого: | 11.4643 | 564.52 | 570.7275 | 6.2075 | 0 | 81.7283 | 61.4174 | 0.5 | 0.63765 | 72
Итого: | 86.0531 | 6239.6045 | 6296.1806 | 56.5761 | 0 | 66.0897 | 52.2876 | 0.5 | 0.6124 | 743.9983
[6 empty] | dT= | 13.8
Общее время работы теплосистемы, ч |  |  |  | 744 | = | Tнар, ч + | Tmax, ч + | Tmin, ч + | Tdt, ч + | Tтех.н, ч
|  |  |  | 744 | = | 744 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество |  | Q = |  | Q т/с + |  | Qmin + | Qmax + | Qош. + | Qт/в + | Qсан.ут.
тепла, Гкал |  |  |  | 86.0531
Показания интеграторов |  |  | На 24:00 |  | На 24:00 |  | Результат за |  | На 10:50
|  |  | 20.01.2021 |  | 20.02.2021 |  | период |  | 24.02.2021
Количество теплоты, Гкал |  |  | 2132.7833 |  | 2218.8363 |  | 86.0531 |  | 2232.0643
Расход теплоносителя M1, т |  |  | 146727.8588 |  | 152967.4633 |  | 6239.6045 |  | 153585.7026
Расход теплоносителя M2, т |  |  | 147889.2654 |  | 154185.446 |  | 6296.1806 |  | 154810.3389
Время наработки, ч |  |  | 30941.7278 |  | 31685.7261 |  | 743.9983 |  | 31768.57
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч | [6 empty] | 0
Представитель абонента ___________________ |  |  |  |  | Представитель теплосети ______________________
TSTAT v5.26

## Data (hidden)
| ТЭМ-106 | теплопотребления
| 3060255 | Представитель теплосети ________________ |  |  | 80 | 0.4 | 192
| Р-Подача |  |  |  | 80 | 0.4 | 192
| 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Q = М1(h1 - h2)
[9 empty] | M1 | M2 | M3 |  | t1 | t2 | t3 |  | P1 | P2 | P3 |  | Гкал | 1
| НОРМА | НОРМА
21.01.2021 | 20.02.2021 | 20.01.2021 | 20.02.2021 | 24.02.2021 | 10:50
2232.0643
TSTAT v5.26 |  |  |  | 153585.7026 | 154810.3389
| 34 5 4 ввод |  |  | 31768.57
|  |  |  | 156490.1555 | 156564.3453
Среднесуточные
21.01 |  | 2136.3648 | 0 | 0 | 0 | 3.5816 | --- | --- | --- | 146938.3121 | 148101.8635 | 0 | 0 | 210.4533 | 212.598 | --- | --- | 76.3644 | 59.333 | --- | --- | 76.3644 | 59.333 | --- | --- | 0.5 | 0.64266 | --- | --- | 30967.8761 | 30965.7278 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 24 | 1 | 21 | 2.1448 | --- | 149702.0919 | 216.0239 | 149702.0919 | 149767.5132 | 0 | 0 | 216.0239 | 216.0857 | --- | --- | 0.061802 | --- | НОРМА | НОРМА
22.01 |  | 2139.509 | 0 | 0 | 0 | 3.1441 | --- | --- | --- | 147181.0067 | 148347.08 | 0 | 0 | 242.6947 | 245.2165 | --- | --- | 69.6813 | 56.7051 | --- | --- | 69.6813 | 56.7051 | --- | --- | 0.5 | 0.6398 | --- | --- | 30991.8761 | 30989.7278 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.01 | 24 | 1 | 22 | 2.5219 | --- | 149950.2185 | 248.1266 | 149950.2185 | 150016.4163 | 0 | 0 | 248.1266 | 248.9031 | --- | --- | 0.77653 | --- | НОРМА | НОРМА
23.01 |  | 2142.5222 | 0 | 0 | 0 | 3.0133 | --- | --- | --- | 147421.9551 | 148590.4858 | 0 | 0 | 240.9483 | 243.4059 | --- | --- | 67.5512 | 55.0219 | --- | --- | 67.5512 | 55.0219 | --- | --- | 0.5 | 0.64058 | --- | --- | 31015.8761 | 31013.7278 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.01 | 24 | 1 | 23 | 2.4575 | --- | 150196.2473 | 246.0288 | 150196.2473 | 150263.2641 | 0 | 0 | 246.0288 | 246.8477 | --- | --- | 0.81895 | --- | НОРМА | НОРМА
24.01 |  | 2145.3596 | 0 | 0 | 0 | 2.8374 | --- | --- | --- | 147666.5464 | 148837.441 | 0 | 0 | 244.5913 | 246.9551 | --- | --- | 65.7706 | 54.1488 | --- | --- | 65.7706 | 54.1488 | --- | --- | 0.5 | 0.62193 | --- | --- | 31039.8761 | 31037.7278 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.01 | 24 | 1 | 24 | 2.3638 | --- | 150445.7456 | 249.4983 | 150445.7456 | 150513.6083 | 0 | 0 | 249.4983 | 250.3442 | --- | --- | 0.84591 | --- | НОРМА | НОРМА
25.01 |  | 2147.6965 | 0 | 0 | 0 | 2.3369 | --- | --- | --- | 147862.5379 | 149035.1406 | 0 | 0 | 195.9915 | 197.6996 | --- | --- | 61.8658 | 49.9216 | --- | --- | 61.8658 | 49.9216 | --- | --- | 0.5 | 0.59986 | --- | --- | 31063.8761 | 31061.7278 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.01 | 24 | 1 | 25 | 1.7081 | --- | 150645.2426 | 199.497 | 150645.2426 | 150713.6197 | 0 | 0 | 199.497 | 200.0115 | --- | --- | 0.51443 | --- | НОРМА | НОРМА
26.01 |  | 2149.6549 | 0 | 0 | 0 | 1.9584 | --- | --- | --- | 148001.4224 | 149174.8656 | 0 | 0 | 138.8845 | 139.725 | --- | --- | 57.7782 | 43.6523 | --- | --- | 57.7782 | 43.6523 | --- | --- | 0.5 | 0.59372 | --- | --- | 31087.8761 | 31085.7278 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01 | 24 | 1 | 26 | 0.84054 | --- | 150786.3027 | 141.0601 | 150786.3027 | 150854.5715 | 0 | 0 | 141.0601 | 140.9518 | --- | --- | --- | 0.10828 | НОРМА | НОРМА
27.01 |  | 2151.5518 | 0 | 0 | 0 | 1.8969 | --- | --- | --- | 148135.5705 | 149309.6614 | 0 | 0 | 134.1482 | 134.7958 | --- | --- | 56.658 | 42.4924 | --- | --- | 56.658 | 42.4924 | --- | --- | 0.5 | 0.59049 | --- | --- | 31111.8761 | 31109.7278 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.01 | 24 | 1 | 27 | 0.64764 | --- | 150922.4728 | 136.1701 | 150922.4728 | 150990.483 | 0 | 0 | 136.1701 | 135.9115 | --- | --- | --- | 0.25866 | НОРМА | НОРМА
28.01 |  | 2153.6031 | 0 | 0 | 0 | 2.0513 | --- | --- | --- | 148280.483 | 149455.3757 | 0 | 0 | 144.9125 | 145.7143 | --- | --- | 58.0967 | 43.9171 | --- | --- | 58.0967 | 43.9171 | --- | --- | 0.5 | 0.59222 | --- | --- | 31135.8761 | 31133.7278 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.01 | 24 | 1 | 28 | 0.80182 | --- | 151069.6795 | 147.2067 | 151069.6795 | 151137.4932 | 0 | 0 | 147.2067 | 147.0103 | --- | --- | --- | 0.19644 | НОРМА | НОРМА
29.01 |  | 2155.8719 | 0 | 0 | 0 | 2.2688 | --- | --- | --- | 148465.3975 | 149641.6977 | 0 | 0 | 184.9145 | 186.322 | --- | --- | 59.5925 | 47.3008 | --- | --- | 59.5925 | 47.3008 | --- | --- | 0.5 | 0.59754 | --- | --- | 31159.8761 | 31157.7278 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.01 | 24 | 1 | 29 | 1.4075 | --- | 151257.6702 | 187.9907 | 151257.6702 | 151325.7589 | 0 | 0 | 187.9907 | 188.2657 | --- | --- | 0.27491 | --- | НОРМА | НОРМА
30.01 |  | 2158.1949 | 0 | 0 | 0 | 2.3231 | --- | --- | --- | 148686.4091 | 149864.6832 | 0 | 0 | 221.0115 | 222.9855 | --- | --- | 59.4079 | 48.8749 | --- | --- | 59.4079 | 48.8749 | --- | --- | 0.5 | 0.60084 | --- | --- | 31183.8761 | 31181.7278 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.01 | 24 | 1 | 30 | 1.9739 | --- | 151482.3326 | 224.6624 | 151482.3326 | 151551.2362 | 0 | 0 | 224.6624 | 225.4774 | --- | --- | 0.81498 | --- | НОРМА | НОРМА
31.01 |  | 2160.434 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | --- | --- | --- | 148906.0384 | 150086.255 | 0 | 0 | 219.6294 | 221.5718 | --- | --- | 58.7105 | 48.4931 | --- | --- | 58.7105 | 48.4931 | --- | --- | 0.5 | 0.60248 | --- | --- | 31207.8761 | 31205.7278 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.01 | 24 | 1 | 31 | 1.9425 | --- | 151705.5116 | 223.179 | 151705.5116 | 151775.2434 | 0 | 0 | 223.179 | 224.0071 | --- | --- | 0.82816 | --- | НОРМА | НОРМА
01.02 |  | 2162.7085 | 0 | 0 | 0 | 2.2745 | --- | --- | --- | 149126.148 | 150308.3195 | 0 | 0 | 220.1095 | 222.0645 | --- | --- | 59.067 | 48.7112 | --- | --- | 59.067 | 48.7112 | --- | --- | 0.5 | 0.60134 | --- | --- | 31231.8761 | 31229.7278 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 24 | 2 | 1 | 1.955 | --- | 151929.219 | 223.7074 | 151929.219 | 151999.7721 | 0 | 0 | 223.7074 | 224.5287 | --- | --- | 0.82131 | --- | НОРМА | НОРМА
02.02 |  | 2164.9482 | 0 | 0 | 0 | 2.2398 | --- | --- | --- | 149345.3539 | 150529.4627 | 0 | 0 | 219.206 | 221.1431 | --- | --- | 58.8573 | 48.6171 | --- | --- | 58.8573 | 48.6171 | --- | --- | 0.5 | 0.60239 | --- | --- | 31255.8761 | 31253.7278 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 24 | 2 | 2 | 1.9372 | --- | 152151.9833 | 222.7643 | 152151.9833 | 152223.3583 | 0 | 0 | 222.7643 | 223.5862 | --- | --- | 0.82183 | --- | НОРМА | НОРМА
03.02 |  | 2167.2095 | 0 | 0 | 0 | 2.2612 | --- | --- | --- | 149561.6638 | 150747.5763 | 0 | 0 | 216.3099 | 218.1136 | --- | --- | 59.1609 | 48.6858 | --- | --- | 59.1609 | 48.6858 | --- | --- | 0.5 | 0.59738 | --- | --- | 31279.8761 | 31277.7278 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 24 | 2 | 3 | 1.8038 | --- | 152371.8389 | 219.8556 | 152371.8389 | 152443.8917 | 0 | 0 | 219.8556 | 220.5334 | --- | --- | 0.67781 | --- | НОРМА | НОРМА
04.02 |  | 2169.5139 | 0 | 0 | 0 | 2.3044 | --- | --- | --- | 149801.8054 | 150989.63 | 0 | 0 | 240.1417 | 242.0537 | --- | --- | 59.3084 | 49.6906 | --- | --- | 59.3084 | 49.6906 | --- | --- | 0.5 | 0.60117 | --- | --- | 31303.8761 | 31301.7278 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 24 | 2 | 4 | 1.9121 | --- | 152615.9357 | 244.0967 | 152615.9357 | 152688.747 | 0 | 0 | 244.0967 | 244.8553 | --- | --- | 0.75857 | --- | НОРМА | НОРМА
05.02 |  | 2171.5239 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | --- | --- | --- | 150059.4491 | 151249.3966 | 0 | 0 | 257.6437 | 259.7666 | --- | --- | 55.4192 | 47.6072 | --- | --- | 55.4192 | 47.6072 | --- | --- | 0.5 | 0.5412 | --- | --- | 31327.8756 | 31325.7261 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 23.9994 | 23.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 5.02 | 24 | 2 | 5 | 2.1229 | --- | 152877.3087 | 261.3731 | 152877.3087 | 152951.2734 | 0 | 0 | 261.3731 | 262.5264 | --- | --- | 1.1533 | --- | НОРМА | НОРМА
06.02 |  | 2173.8522 | 0 | 0 | 0 | 2.3282 | --- | --- | --- | 150300.6646 | 151492.6114 | 0 | 0 | 241.2154 | 243.2147 | --- | --- | 58.746 | 49.0725 | --- | --- | 58.746 | 49.0725 | --- | --- | 0.5 | 0.59876 | --- | --- | 31351.8756 | 31349.7261 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 24 | 2 | 6 | 1.9993 | --- | 153122.4403 | 245.1315 | 153122.4403 | 153197.2339 | 0 | 0 | 245.1315 | 245.9605 | --- | --- | 0.82899 | --- | НОРМА | НОРМА
07.02 |  | 2176.5189 | 0 | 0 | 0 | 2.6668 | --- | --- | --- | 150481.7027 | 151674.9322 | 0 | 0 | 181.0382 | 182.3208 | --- | --- | 65.8862 | 51.1404 | --- | --- | 65.8862 | 51.1404 | --- | --- | 0.5 | 0.58878 | --- | --- | 31375.8756 | 31373.7261 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 24 | 2 | 7 | 1.2826 | --- | 153307.12 | 184.6797 | 153307.12 | 153381.7927 | 0 | 0 | 184.6797 | 184.5588 | --- | --- | --- | 0.12088 | НОРМА | НОРМА
08.02 |  | 2179.6089 | 0 | 0 | 0 | 3.0899 | --- | --- | --- | 150662.4361 | 151857.2543 | 0 | 0 | 180.7334 | 182.3221 | --- | --- | 71.0016 | 53.8938 | --- | --- | 71.0016 | 53.8938 | --- | --- | 0.5 | 0.59605 | --- | --- | 31399.8756 | 31397.7261 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 24 | 2 | 8 | 1.5887 | --- | 153492.0333 | 184.9133 | 153492.0333 | 153566.5952 | 0 | 0 | 184.9133 | 184.8025 | --- | --- | --- | 0.11078 | НОРМА | НОРМА
09.02 |  | 2182.8231 | 0 | 0 | 0 | 3.2142 | --- | --- | --- | 150838.8705 | 152035.4599 | 0 | 0 | 176.4344 | 178.2057 | --- | --- | 72.6168 | 54.3901 | --- | --- | 72.6168 | 54.3901 | --- | --- | 0.5 | 0.59515 | --- | --- | 31423.8756 | 31421.7261 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 24 | 2 | 9 | 1.7713 | --- | 153672.7228 | 180.6895 | 153672.7228 | 153747.2704 | 0 | 0 | 180.6895 | 180.6751 | --- | --- | --- | 0.014389 | НОРМА | НОРМА
10.02 |  | 2186.0984 | 0 | 0 | 0 | 3.2754 | --- | --- | --- | 151008.4965 | 152206.8276 | 0 | 0 | 169.626 | 171.3676 | --- | --- | 73.923 | 54.6055 | --- | --- | 73.923 | 54.6055 | --- | --- | 0.5 | 0.59973 | --- | --- | 31447.8756 | 31445.7261 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 24 | 2 | 10 | 1.7416 | --- | 153846.5735 | 173.8507 | 153846.5735 | 153921.0294 | 0 | 0 | 173.8507 | 173.7591 | --- | --- | --- | 0.091657 | НОРМА | НОРМА
11.02 |  | 2189.1414 | 0 | 0 | 0 | 3.0429 | --- | --- | --- | 151180.1075 | 152380.1776 | 0 | 0 | 171.611 | 173.35 | --- | --- | 70.7841 | 53.0406 | --- | --- | 70.7841 | 53.0406 | --- | --- | 0.5 | 0.59842 | --- | --- | 31471.8756 | 31469.7261 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 24 | 2 | 11 | 1.739 | --- | 154022.1373 | 175.5638 | 154022.1373 | 154096.6665 | 0 | 0 | 175.5638 | 175.637 | --- | --- | 0.073243 | --- | НОРМА | НОРМА
12.02 |  | 2191.89 | 0 | 0 | 0 | 2.7486 | --- | --- | --- | 151348.7913 | 152550.3275 | 0 | 0 | 168.6838 | 170.1499 | --- | --- | 66.6943 | 50.3819 | --- | --- | 66.6943 | 50.3819 | --- | --- | 0.5 | 0.60271 | --- | --- | 31495.8756 | 31493.7261 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 24 | 2 | 12 | 1.4661 | --- | 154194.2916 | 172.1543 | 154194.2916 | 154268.8405 | 0 | 0 | 172.1543 | 172.174 | --- | --- | 0.019765 | --- | НОРМА | НОРМА
13.02 |  | 2194.362 | 0 | 0 | 0 | 2.472 | --- | --- | --- | 151585.8613 | 152789.5109 | 0 | 0 | 237.07 | 239.1834 | --- | --- | 60.6745 | 50.2268 | --- | --- | 60.6745 | 50.2268 | --- | --- | 0.5 | 0.60304 | --- | --- | 31519.8756 | 31517.7261 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.02 | 24 | 2 | 13 | 2.1134 | --- | 154435.4546 | 241.1631 | 154435.4546 | 154510.8487 | 0 | 0 | 241.1631 | 242.0082 | --- | --- | 0.84515 | --- | НОРМА | НОРМА
14.02 |  | 2196.7691 | 0 | 0 | 0 | 2.4071 | --- | --- | --- | 151839.2669 | 153045.2282 | 0 | 0 | 253.4056 | 255.7173 | --- | --- | 59.2186 | 49.6961 | --- | --- | 59.2186 | 49.6961 | --- | --- | 0.5 | 0.60748 | --- | --- | 31543.8756 | 31541.7261 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 24 | 2 | 14 | 2.3117 | --- | 154693.0245 | 257.5699 | 154693.0245 | 154769.5195 | 0 | 0 | 257.5699 | 258.6707 | --- | --- | 1.1008 | --- | НОРМА | НОРМА
15.02 |  | 2199.8409 | 0 | 0 | 0 | 3.0718 | --- | --- | --- | 152034.1426 | 153241.8754 | 0 | 0 | 194.8757 | 196.6472 | --- | --- | 69.5848 | 53.802 | --- | --- | 69.5848 | 53.802 | --- | --- | 0.5 | 0.63827 | --- | --- | 31567.8756 | 31565.7261 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.02 | 24 | 2 | 15 | 1.7715 | --- | 154892.2584 | 199.2339 | 154892.2584 | 154968.8324 | 0 | 0 | 199.2339 | 199.313 | --- | --- | 0.07912 | --- | НОРМА | НОРМА
16.02 |  | 2203.5208 | 0 | 0 | 0 | 3.6799 | --- | --- | --- | 152214.071 | 153423.7288 | 0 | 0 | 179.9284 | 181.8534 | --- | --- | 79.9065 | 59.4485 | --- | --- | 79.9065 | 59.4485 | --- | --- | 0.5 | 0.63688 | --- | --- | 31591.8756 | 31589.7261 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.02 | 24 | 2 | 16 | 1.9251 | --- | 155077.3551 | 185.0967 | 155077.3551 | 155153.6832 | 0 | 0 | 185.0967 | 184.8508 | --- | --- | --- | 0.2459 | НОРМА | НОРМА
17.02 |  | 2207.372 | 0 | 0 | 0 | 3.8512 | --- | --- | --- | 152402.9434 | 153614.7185 | 0 | 0 | 188.8724 | 190.9897 | --- | --- | 81.7933 | 61.3995 | --- | --- | 81.7933 | 61.3995 | --- | --- | 0.5 | 0.63956 | --- | --- | 31615.8756 | 31613.7261 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 24 | 2 | 17 | 2.1173 | --- | 155271.887 | 194.5319 | 155271.887 | 155348.0192 | 0 | 0 | 194.5319 | 194.336 | --- | --- | --- | 0.19598 | НОРМА | НОРМА
18.02 |  | 2211.2474 | 0 | 0 | 0 | 3.8754 | --- | --- | --- | 152591.4528 | 153805.3226 | 0 | 0 | 188.5095 | 190.604 | --- | --- | 82.2616 | 61.7017 | --- | --- | 82.2616 | 61.7017 | --- | --- | 0.5 | 0.63824 | --- | --- | 31639.8756 | 31637.7261 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.02 | 24 | 2 | 18 | 2.0946 | --- | 155466.1017 | 194.2146 | 155466.1017 | 155541.9935 | 0 | 0 | 194.2146 | 193.9743 | --- | --- | --- | 0.24031 | НОРМА | НОРМА
19.02 |  | 2215.0665 | 0 | 0 | 0 | 3.8191 | --- | --- | --- | 152779.5419 | 153995.4837 | 0 | 0 | 188.0891 | 190.1612 | --- | --- | 81.718 | 61.4109 | --- | --- | 81.718 | 61.4109 | --- | --- | 0.5 | 0.63632 | --- | --- | 31663.8756 | 31661.7261 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.02 | 24 | 2 | 19 | 2.0721 | --- | 155659.8167 | 193.715 | 155659.8167 | 155735.4876 | 0 | 0 | 193.715 | 193.494 | --- | --- | --- | 0.22098 | НОРМА | НОРМА
20.02 |  | 2218.8363 | 0 | 0 | 0 | 3.7699 | --- | --- | --- | 152967.4633 | 154185.446 | 0 | 0 | 187.9214 | 189.9623 | --- | --- | 81.2038 | 61.1387 | --- | --- | 81.2038 | 61.1387 | --- | --- | 0.5 | 0.6384 | --- | --- | 31687.8756 | 31685.7261 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.02 | 24 | 2 | 20 | 2.0409 | --- | 155853.2943 | 193.4777 | 155853.2943 | 155928.7529 | 0 | 0 | 193.4777 | 193.2654 | --- | --- | --- | 0.21229 | НОРМА | НОРМА

## Данные (hidden)
Время | Q | t1 | t2 | t3 | p1 | p2 | m1 | m2 | Подписи данных
21.01 | 3.5816 | 76.3644 | 59.333 |  |  |  | 210.4533 | 212.598 | t1 | t1, Система 1 (Р-Подача)
22.01 | 3.1441 | 69.6813 | 56.7051 |  |  |  | 242.6947 | 245.2165 | t2 | t2, Система 1 (Р-Подача)
23.01 | 3.0133 | 67.5512 | 55.0219 |  |  |  | 240.9483 | 243.4059 | t3
24.01 | 2.8374 | 65.7706 | 54.1488 |  |  |  | 244.5913 | 246.9551 | m1 | M1, Система 1 (Р-Подача)
25.01 | 2.3369 | 61.8658 | 49.9216 |  |  |  | 195.9915 | 197.6996 | m2 | M2, Система 1 (Р-Подача)
26.01 | 1.9584 | 57.7782 | 43.6523 |  |  |  | 138.8845 | 139.725 | Q | Q, Система 1 (Р-Подача)
27.01 | 1.8969 | 56.658 | 42.4924 |  |  |  | 134.1482 | 134.7958
28.01 | 2.0513 | 58.0967 | 43.9171 |  |  |  | 144.9125 | 145.7143
29.01 | 2.2688 | 59.5925 | 47.3008 |  |  |  | 184.9145 | 186.322
30.01 | 2.3231 | 59.4079 | 48.8749 |  |  |  | 221.0115 | 222.9855
31.01 | 2.239 | 58.7105 | 48.4931 |  |  |  | 219.6294 | 221.5718
01.02 | 2.2745 | 59.067 | 48.7112 |  |  |  | 220.1095 | 222.0645
02.02 | 2.2398 | 58.8573 | 48.6171 |  |  |  | 219.206 | 221.1431
03.02 | 2.2612 | 59.1609 | 48.6858 |  |  |  | 216.3099 | 218.1136
04.02 | 2.3044 | 59.3084 | 49.6906 |  |  |  | 240.1417 | 242.0537
05.02 | 2.01 | 55.4192 | 47.6072 |  |  |  | 257.6437 | 259.7666
06.02 | 2.3282 | 58.746 | 49.0725 |  |  |  | 241.2154 | 243.2147
07.02 | 2.6668 | 65.8862 | 51.1404 |  |  |  | 181.0382 | 182.3208
08.02 | 3.0899 | 71.0016 | 53.8938 |  |  |  | 180.7334 | 182.3221
09.02 | 3.2142 | 72.6168 | 54.3901 |  |  |  | 176.4344 | 178.2057
10.02 | 3.2754 | 73.923 | 54.6055 |  |  |  | 169.626 | 171.3676
11.02 | 3.0429 | 70.7841 | 53.0406 |  |  |  | 171.611 | 173.35
12.02 | 2.7486 | 66.6943 | 50.3819 |  |  |  | 168.6838 | 170.1499
13.02 | 2.472 | 60.6745 | 50.2268 |  |  |  | 237.07 | 239.1834
14.02 | 2.4071 | 59.2186 | 49.6961 |  |  |  | 253.4056 | 255.7173
15.02 | 3.0718 | 69.5848 | 53.802 |  |  |  | 194.8757 | 196.6472
16.02 | 3.6799 | 79.9065 | 59.4485 |  |  |  | 179.9284 | 181.8534
17.02 | 3.8512 | 81.7933 | 61.3995 |  |  |  | 188.8724 | 190.9897
18.02 | 3.8754 | 82.2616 | 61.7017 |  |  |  | 188.5095 | 190.604
19.02 | 3.8191 | 81.718 | 61.4109 |  |  |  | 188.0891 | 190.1612
20.02 | 3.7699 | 81.2038 | 61.1387 |  |  |  | 187.9214 | 189.9623