## Отчёт
[6 empty] | ДУ | Gmin, м³/ч | Gmax, м³/ч | Kv, | Fmax
Тип теплосчётчика: |  |  | ТЭМ-106 | [5 empty] | л/имп. | КГц
Номер теплосчётчика: |  |  | 3060226 |  | 1 | 80 | 0.4 | 192 | --- | ---
Номер абонента: |  |  | 0 |  | 2 | 80 | 0.4 | 192 | --- | ---
Адрес установки: |  |  | 34 5 1 ввод
Система |  | 1 | Р-Подача |  |  | Q = М1(h1 - h2)
Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 21.01.2021 по 20.02.2021
Дата | Энергия | Масса, т |  |  |  | Температура, °C |  | Давление, МПа |  | Время
| Q, Гкал | M1 | M2 | M1-M2 |  | t1 | t2 | P1 | P2 | наработки
|  |  |  | - | + |  |  |  |  | Tнар, ч
21.01 | 4.0633 | 219.14 | 221.5746 | 2.4346 | --- | 77.1243 | 58.5986 | 0.5 | 0.5 | 24
22.01 | 3.2234 | 166.5434 | 168.6887 | 2.1453 | --- | 69.7049 | 50.3564 | 0.5 | 0.5 | 24
23.01 | 3.1238 | 166.5345 | 168.7301 | 2.1956 | --- | 67.5353 | 48.7807 | 0.5 | 0.5 | 24
24.01 | 2.9693 | 167.6471 | 169.8063 | 2.1592 | --- | 65.8074 | 48.0976 | 0.5 | 0.5 | 24
25.01 | 2.6624 | 177.2372 | 179.5711 | 2.334 | --- | 61.2682 | 46.2443 | 0.5 | 0.5 | 24
26.01 | 2.4702 | 188.1678 | 190.8473 | 2.6795 | --- | 57.9951 | 44.8632 | 0.5 | 0.5 | 24
27.01 | 2.4854 | 210.2817 | 213.1824 | 2.9008 | --- | 56.8511 | 45.0273 | 0.5 | 0.5 | 24
Итого: | 20.9978 | 1295.5516 | 1312.4005 | 16.8489 | 0 | 65.2354 | 49.0304 | 0.5 | 0.5 | 168
28.01 | 2.7943 | 260.8915 | 264.0643 | 3.1728 | --- | 58.4134 | 47.7008 | 0.5 | 0.5 | 24
29.01 | 2.9193 | 276.0275 | 279.1793 | 3.1519 | --- | 59.9513 | 49.3742 | 0.5 | 0.5 | 24
30.01 | 2.8808 | 285.1655 | 288.3431 | 3.1776 | --- | 59.5755 | 49.4724 | 0.5 | 0.5 | 24
31.01 | 2.7886 | 284.6948 | 287.8879 | 3.193 | --- | 58.891 | 49.0948 | 0.5 | 0.5 | 24
01.02 | 2.8299 | 284.8128 | 288.0043 | 3.1915 | --- | 59.2297 | 49.2925 | 0.5 | 0.5 | 24
02.02 | 2.8044 | 284.5244 | 287.7126 | 3.1882 | --- | 59.0184 | 49.1608 | 0.5 | 0.5 | 24
03.02 | 2.9007 | 310.8404 | 314.3143 | 3.4739 | --- | 59.3343 | 50.0018 | 0.5 | 0.5 | 24
Итого: | 19.9179 | 1986.9569 | 2009.5058 | 22.5489 | 0 | 59.21 | 49.1845 | 0.5 | 0.5 | 168
04.02 | 2.8798 | 320.6784 | 324.2898 | 3.6114 | --- | 59.5889 | 50.6079 | 0.5 | 0.5 | 24
05.02 | 2.374 | 260.5906 | 263.7044 | 3.1137 | --- | 55.7249 | 46.6122 | 0.5 | 0.5 | 24
06.02 | 2.765 | 256.3947 | 259.3459 | 2.9512 | --- | 59.1879 | 48.4028 | 0.5 | 0.5 | 24
07.02 | 3.2803 | 236.5044 | 239.1413 | 2.6369 | --- | 66.1816 | 52.3151 | 0.5 | 0.5 | 24
08.02 | 3.7556 | 235.435 | 237.9169 | 2.4819 | --- | 71.2748 | 55.3319 | 0.5 | 0.5 | 24
09.02 | 3.9471 | 233.6571 | 236.1669 | 2.5099 | --- | 72.9436 | 56.0616 | 0.5 | 0.5 | 24
10.02 | 4.0685 | 231.3856 | 233.949 | 2.5634 | --- | 74.2846 | 56.7137 | 0.5 | 0.5 | 24
Итого: | 23.0703 | 1774.6458 | 1794.5142 | 19.8683 | 0 | 65.0669 | 52.071 | 0.5 | 0.5 | 168
11.02 | 3.7741 | 232.2724 | 234.9135 | 2.6411 | --- | 71.2262 | 54.9865 | 0.5 | 0.5 | 24
12.02 | 3.4289 | 232.4095 | 234.9979 | 2.5883 | --- | 67.0247 | 52.2754 | 0.5 | 0.5 | 24
13.02 | 2.9968 | 254.5637 | 257.3114 | 2.7477 | --- | 61.9362 | 50.1647 | 0.5 | 0.5 | 24
14.02 | 2.8656 | 260.1206 | 262.972 | 2.8514 | --- | 59.3952 | 48.3773 | 0.5 | 0.5 | 24
15.02 | 3.6273 | 217.3687 | 219.7114 | 2.3427 | --- | 69.5458 | 52.866 | 0.5 | 0.5 | 24
16.02 | 4.1225 | 170.7242 | 172.7 | 1.9759 | --- | 80.0145 | 55.8894 | 0.5 | 0.5 | 24
17.02 | 4.2709 | 172.2066 | 174.2242 | 2.0176 | --- | 81.9267 | 57.1517 | 0.5 | 0.5 | 24
Итого: | 25.0861 | 1539.6656 | 1556.8303 | 17.1647 | 0 | 68.9913 | 52.7064 | 0.5 | 0.5 | 168
18.02 | 4.3141 | 172.1186 | 174.1615 | 2.0429 | --- | 82.3757 | 57.338 | 0.5 | 0.5 | 24
19.02 | 4.2561 | 172.0606 | 174.1576 | 2.0971 | --- | 81.8344 | 57.1239 | 0.5 | 0.5 | 24
20.02 | 4.2169 | 172.181 | 174.2964 | 2.1155 | --- | 81.3235 | 56.8574 | 0.5 | 0.5 | 24
Итого: | 12.7871 | 516.3602 | 522.6156 | 6.2554 | 0 | 81.8445 | 57.1064 | 0.5 | 0.5 | 72
Итого: | 101.8592 | 7113.18 | 7195.8663 | 82.6862 | 0 | 65.5289 | 51.2125 | 0.5 | 0.5 | 744
[6 empty] | dT= | 14.32
Общее время работы теплосистемы, ч |  |  |  | 744 | = | Tнар, ч + | Tmax, ч + | Tmin, ч + | Tdt, ч + | Tтех.н, ч
|  |  |  | 744 | = | 744 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество |  | Q = |  | Q т/с + |  | Qmin + | Qmax + | Qош. + | Qт/в + | Qсан.ут.
тепла, Гкал |  |  |  | 101.8592
Показания интеграторов |  |  | На 24:00 |  | На 24:00 |  | Результат за |  | На 10:40
|  |  | 20.01.2021 |  | 20.02.2021 |  | период |  | 24.02.2021
Количество теплоты, Гкал |  |  | 5634.787 |  | 5736.6463 |  | 101.8592 |  | 5754.2162
Расход теплоносителя M1, т |  |  | 404532.63 |  | 411645.81 |  | 7113.18 |  | 412675.1944
Расход теплоносителя M2, т |  |  | 403290.0704 |  | 410485.9366 |  | 7195.8663 |  | 411526.4181
Время наработки, ч |  |  | 67364.1672 |  | 68108.1672 |  | 744 |  | 68190.8444
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч | [6 empty] | 0
Представитель абонента ___________________ |  |  |  |  | Представитель теплосети ______________________
TSTAT v5.26

## Data (hidden)
| ТЭМ-106 | теплопотребления
| 3060226 | Представитель теплосети ________________ |  |  | 80 | 0.4 | 192
| Р-Подача |  |  |  | 80 | 0.4 | 192
| 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Q = М1(h1 - h2)
[9 empty] | M1 | M2 | M3 |  | t1 | t2 | t3 |  | P1 | P2 | P3 |  | Гкал | 1
| НОРМА | НОРМА
21.01.2021 | 20.02.2021 | 20.01.2021 | 20.02.2021 | 24.02.2021 | 10:40
5754.2162
TSTAT v5.26 |  |  |  | 412675.1944 | 411526.4181
| 34 5 1 ввод |  |  | 68190.8444
|  |  |  | 420720.3124 | 416523.9105
Среднесуточные
21.01 |  | 5638.8503 | 0 | 0 | 0 | 4.0633 | --- | --- | --- | 404751.77 | 403511.6449 | 0 | 0 | 219.14 | 221.5746 | --- | --- | 77.1243 | 58.5986 | --- | --- | 77.1243 | 58.5986 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67388.4061 | 67388.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 24 | 1 | 21 | 2.4346 | --- | 412628.414 | 225.0403 | 412628.414 | 408402.8546 | 0 | 0 | 225.0403 | 225.1505 | --- | --- | 0.11022 | --- | НОРМА | НОРМА
22.01 |  | 5642.0737 | 0 | 0 | 0 | 3.2234 | --- | --- | --- | 404918.3134 | 403680.3336 | 0 | 0 | 166.5434 | 168.6887 | --- | --- | 69.7049 | 50.3564 | --- | --- | 69.7049 | 50.3564 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67412.4061 | 67412.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.01 | 24 | 1 | 22 | 2.1453 | --- | 412798.6821 | 170.2681 | 412798.6821 | 408573.5588 | 0 | 0 | 170.2681 | 170.7042 | --- | --- | 0.43603 | --- | НОРМА | НОРМА
23.01 |  | 5645.1975 | 0 | 0 | 0 | 3.1238 | --- | --- | --- | 405084.8479 | 403849.0637 | 0 | 0 | 166.5345 | 168.7301 | --- | --- | 67.5353 | 48.7807 | --- | --- | 67.5353 | 48.7807 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67436.4061 | 67436.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.01 | 24 | 1 | 23 | 2.1956 | --- | 412968.7271 | 170.045 | 412968.7271 | 408744.1739 | 0 | 0 | 170.045 | 170.6151 | --- | --- | 0.57007 | --- | НОРМА | НОРМА
24.01 |  | 5648.1667 | 0 | 0 | 0 | 2.9693 | --- | --- | --- | 405252.4949 | 404018.87 | 0 | 0 | 167.6471 | 169.8063 | --- | --- | 65.8074 | 48.0976 | --- | --- | 65.8074 | 48.0976 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67460.4061 | 67460.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.01 | 24 | 1 | 24 | 2.1592 | --- | 413139.7427 | 171.0155 | 413139.7427 | 408915.8235 | 0 | 0 | 171.0155 | 171.6497 | --- | --- | 0.63413 | --- | НОРМА | НОРМА
25.01 |  | 5650.8292 | 0 | 0 | 0 | 2.6624 | --- | --- | --- | 405429.7321 | 404198.4411 | 0 | 0 | 177.2372 | 179.5711 | --- | --- | 61.2682 | 46.2443 | --- | --- | 61.2682 | 46.2443 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67484.4061 | 67484.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.01 | 24 | 1 | 25 | 2.334 | --- | 413320.0908 | 180.3481 | 413320.0908 | 409097.1913 | 0 | 0 | 180.3481 | 181.3678 | --- | --- | 1.0197 | --- | НОРМА | НОРМА
26.01 |  | 5653.2994 | 0 | 0 | 0 | 2.4702 | --- | --- | --- | 405617.8999 | 404389.2884 | 0 | 0 | 188.1678 | 190.8473 | --- | --- | 57.9951 | 44.8632 | --- | --- | 57.9951 | 44.8632 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67508.4061 | 67508.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01 | 24 | 1 | 26 | 2.6795 | --- | 413511.2269 | 191.1361 | 413511.2269 | 409289.8267 | 0 | 0 | 191.1361 | 192.6354 | --- | --- | 1.4993 | --- | НОРМА | НОРМА
27.01 |  | 5655.7848 | 0 | 0 | 0 | 2.4854 | --- | --- | --- | 405828.1816 | 404602.4708 | 0 | 0 | 210.2817 | 213.1824 | --- | --- | 56.8511 | 45.0273 | --- | --- | 56.8511 | 45.0273 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67532.4061 | 67532.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.01 | 24 | 1 | 27 | 2.9008 | --- | 413724.6957 | 213.4688 | 413724.6957 | 409505.0233 | 0 | 0 | 213.4688 | 215.1966 | --- | --- | 1.7278 | --- | НОРМА | НОРМА
28.01 |  | 5658.5791 | 0 | 0 | 0 | 2.7943 | --- | --- | --- | 406089.0731 | 404866.5351 | 0 | 0 | 260.8915 | 264.0643 | --- | --- | 58.4134 | 47.7008 | --- | --- | 58.4134 | 47.7008 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67556.4061 | 67556.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.01 | 24 | 1 | 28 | 3.1728 | --- | 413989.762 | 265.0663 | 413989.762 | 409771.906 | 0 | 0 | 265.0663 | 266.8827 | --- | --- | 1.8164 | --- | НОРМА | НОРМА
29.01 |  | 5661.4985 | 0 | 0 | 0 | 2.9193 | --- | --- | --- | 406365.1005 | 405145.7144 | 0 | 0 | 276.0275 | 279.1793 | --- | --- | 59.9513 | 49.3742 | --- | --- | 59.9513 | 49.3742 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67580.4061 | 67580.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.01 | 24 | 1 | 29 | 3.1519 | --- | 414270.4307 | 280.6687 | 414270.4307 | 410054.2825 | 0 | 0 | 280.6687 | 282.3765 | --- | --- | 1.7077 | --- | НОРМА | НОРМА
30.01 |  | 5664.3793 | 0 | 0 | 0 | 2.8808 | --- | --- | --- | 406650.266 | 405434.0576 | 0 | 0 | 285.1655 | 288.3431 | --- | --- | 59.5755 | 49.4724 | --- | --- | 59.5755 | 49.4724 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67604.4061 | 67604.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.01 | 24 | 1 | 30 | 3.1776 | --- | 414560.3367 | 289.906 | 414560.3367 | 410345.9442 | 0 | 0 | 289.906 | 291.6617 | --- | --- | 1.7557 | --- | НОРМА | НОРМА
31.01 |  | 5667.1678 | 0 | 0 | 0 | 2.7886 | --- | --- | --- | 406934.9609 | 405721.9454 | 0 | 0 | 284.6948 | 287.8879 | --- | --- | 58.891 | 49.0948 | --- | --- | 58.891 | 49.0948 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67628.4061 | 67628.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.01 | 24 | 1 | 31 | 3.193 | --- | 414849.6605 | 289.3237 | 414849.6605 | 410637.0946 | 0 | 0 | 289.3237 | 291.1504 | --- | --- | 1.8267 | --- | НОРМА | НОРМА
01.02 |  | 5669.9977 | 0 | 0 | 0 | 2.8299 | --- | --- | --- | 407219.7736 | 406009.9497 | 0 | 0 | 284.8128 | 288.0043 | --- | --- | 59.2297 | 49.2925 | --- | --- | 59.2297 | 49.2925 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67652.4061 | 67652.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 24 | 2 | 1 | 3.1915 | --- | 415139.1539 | 289.4935 | 415139.1539 | 410928.3873 | 0 | 0 | 289.4935 | 291.2927 | --- | --- | 1.7992 | --- | НОРМА | НОРМА
02.02 |  | 5672.8021 | 0 | 0 | 0 | 2.8044 | --- | --- | --- | 407504.2981 | 406297.6623 | 0 | 0 | 284.5244 | 287.7126 | --- | --- | 59.0184 | 49.1608 | --- | --- | 59.0184 | 49.1608 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67676.4061 | 67676.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 24 | 2 | 2 | 3.1882 | --- | 415428.3204 | 289.1665 | 415428.3204 | 411219.3649 | 0 | 0 | 289.1665 | 290.9776 | --- | --- | 1.8111 | --- | НОРМА | НОРМА
03.02 |  | 5675.7028 | 0 | 0 | 0 | 2.9007 | --- | --- | --- | 407815.1384 | 406611.9766 | 0 | 0 | 310.8404 | 314.3143 | --- | --- | 59.3343 | 50.0018 | --- | --- | 59.3343 | 50.0018 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67700.4061 | 67700.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 24 | 2 | 3 | 3.4739 | --- | 415744.2838 | 315.9634 | 415744.2838 | 411537.3722 | 0 | 0 | 315.9634 | 318.0072 | --- | --- | 2.0438 | --- | НОРМА | НОРМА
04.02 |  | 5678.5826 | 0 | 0 | 0 | 2.8798 | --- | --- | --- | 408135.8168 | 406936.2664 | 0 | 0 | 320.6784 | 324.2898 | --- | --- | 59.5889 | 50.6079 | --- | --- | 59.5889 | 50.6079 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67724.4061 | 67724.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 24 | 2 | 4 | 3.6114 | --- | 416070.2936 | 326.0097 | 416070.2936 | 411865.5753 | 0 | 0 | 326.0097 | 328.2031 | --- | --- | 2.1934 | --- | НОРМА | НОРМА
05.02 |  | 5680.9566 | 0 | 0 | 0 | 2.374 | --- | --- | --- | 408396.4074 | 407199.9707 | 0 | 0 | 260.5906 | 263.7044 | --- | --- | 55.7249 | 46.6122 | --- | --- | 55.7249 | 46.6122 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67748.4061 | 67748.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 24 | 2 | 5 | 3.1137 | --- | 416334.6987 | 264.4051 | 416334.6987 | 412131.9645 | 0 | 0 | 264.4051 | 266.3893 | --- | --- | 1.9842 | --- | НОРМА | НОРМА
06.02 |  | 5683.7215 | 0 | 0 | 0 | 2.765 | --- | --- | --- | 408652.8022 | 407459.3166 | 0 | 0 | 256.3947 | 259.3459 | --- | --- | 59.1879 | 48.4028 | --- | --- | 59.1879 | 48.4028 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67772.4061 | 67772.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 24 | 2 | 6 | 2.9512 | --- | 416595.3134 | 260.6147 | 416595.3134 | 412394.1724 | 0 | 0 | 260.6147 | 262.2078 | --- | --- | 1.5932 | --- | НОРМА | НОРМА
07.02 |  | 5687.0018 | 0 | 0 | 0 | 3.2803 | --- | --- | --- | 408889.3066 | 407698.4579 | 0 | 0 | 236.5044 | 239.1413 | --- | --- | 66.1816 | 52.3151 | --- | --- | 66.1816 | 52.3151 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67796.4061 | 67796.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 24 | 2 | 7 | 2.6369 | --- | 416836.6176 | 241.3042 | 416836.6176 | 412636.3994 | 0 | 0 | 241.3042 | 242.227 | --- | --- | 0.92276 | --- | НОРМА | НОРМА
08.02 |  | 5690.7574 | 0 | 0 | 0 | 3.7556 | --- | --- | --- | 409124.7416 | 407936.3749 | 0 | 0 | 235.435 | 237.9169 | --- | --- | 71.2748 | 55.3319 | --- | --- | 71.2748 | 55.3319 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67820.4061 | 67820.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 24 | 2 | 8 | 2.4819 | --- | 417077.5329 | 240.9153 | 417077.5329 | 412877.7326 | 0 | 0 | 240.9153 | 241.3332 | --- | --- | 0.41794 | --- | НОРМА | НОРМА
09.02 |  | 5694.7045 | 0 | 0 | 0 | 3.9471 | --- | --- | --- | 409358.3986 | 408172.5418 | 0 | 0 | 233.6571 | 236.1669 | --- | --- | 72.9436 | 56.0616 | --- | --- | 72.9436 | 56.0616 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67844.4061 | 67844.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 24 | 2 | 9 | 2.5099 | --- | 417316.8677 | 239.3349 | 417316.8677 | 413117.3799 | 0 | 0 | 239.3349 | 239.6473 | --- | --- | 0.31244 | --- | НОРМА | НОРМА
10.02 |  | 5698.7731 | 0 | 0 | 0 | 4.0685 | --- | --- | --- | 409589.7843 | 408406.4908 | 0 | 0 | 231.3856 | 233.949 | --- | --- | 74.2846 | 56.7137 | --- | --- | 74.2846 | 56.7137 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67868.4061 | 67868.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 24 | 2 | 10 | 2.5634 | --- | 417554.0667 | 237.199 | 417554.0667 | 413354.8605 | 0 | 0 | 237.199 | 237.4806 | --- | --- | 0.28159 | --- | НОРМА | НОРМА
11.02 |  | 5702.5471 | 0 | 0 | 0 | 3.7741 | --- | --- | --- | 409822.0566 | 408641.4042 | 0 | 0 | 232.2724 | 234.9135 | --- | --- | 71.2262 | 54.9865 | --- | --- | 71.2262 | 54.9865 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67892.4061 | 67892.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 24 | 2 | 11 | 2.6411 | --- | 417791.7479 | 237.6812 | 417791.7479 | 413593.1168 | 0 | 0 | 237.6812 | 238.2563 | --- | --- | 0.5751 | --- | НОРМА | НОРМА
12.02 |  | 5705.976 | 0 | 0 | 0 | 3.4289 | --- | --- | --- | 410054.4662 | 408876.4021 | 0 | 0 | 232.4095 | 234.9979 | --- | --- | 67.0247 | 52.2754 | --- | --- | 67.0247 | 52.2754 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67916.4061 | 67916.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 24 | 2 | 12 | 2.5883 | --- | 418028.9874 | 237.2395 | 418028.9874 | 413831.1417 | 0 | 0 | 237.2395 | 238.0249 | --- | --- | 0.78544 | --- | НОРМА | НОРМА
13.02 |  | 5708.9728 | 0 | 0 | 0 | 2.9968 | --- | --- | --- | 410309.0299 | 409133.7135 | 0 | 0 | 254.5637 | 257.3114 | --- | --- | 61.9362 | 50.1647 | --- | --- | 61.9362 | 50.1647 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67940.4061 | 67940.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.02 | 24 | 2 | 13 | 2.7477 | --- | 418288.1278 | 259.1404 | 418288.1278 | 414091.5021 | 0 | 0 | 259.1404 | 260.3604 | --- | --- | 1.22 | --- | НОРМА | НОРМА
14.02 |  | 5711.8384 | 0 | 0 | 0 | 2.8656 | --- | --- | --- | 410569.1504 | 409396.6854 | 0 | 0 | 260.1206 | 262.972 | --- | --- | 59.3952 | 48.3773 | --- | --- | 59.3952 | 48.3773 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67964.4061 | 67964.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 24 | 2 | 14 | 2.8514 | --- | 418552.5455 | 264.4177 | 418552.5455 | 414357.3607 | 0 | 0 | 264.4177 | 265.8586 | --- | --- | 1.4408 | --- | НОРМА | НОРМА
15.02 |  | 5715.4657 | 0 | 0 | 0 | 3.6273 | --- | --- | --- | 410786.5191 | 409616.3969 | 0 | 0 | 217.3687 | 219.7114 | --- | --- | 69.5458 | 52.866 | --- | --- | 69.5458 | 52.866 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67988.4061 | 67988.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.02 | 24 | 2 | 15 | 2.3427 | --- | 418774.7701 | 222.2246 | 418774.7701 | 414579.9652 | 0 | 0 | 222.2246 | 222.6045 | --- | --- | 0.37992 | --- | НОРМА | НОРМА
16.02 |  | 5719.5883 | 0 | 0 | 0 | 4.1225 | --- | --- | --- | 410957.2433 | 409789.0969 | 0 | 0 | 170.7242 | 172.7 | --- | --- | 80.0145 | 55.8894 | --- | --- | 80.0145 | 55.8894 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 68012.4061 | 68012.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.02 | 24 | 2 | 16 | 1.9759 | --- | 418950.4039 | 175.6337 | 418950.4039 | 414755.1978 | 0 | 0 | 175.6337 | 175.2325 | --- | --- | --- | 0.40116 | НОРМА | НОРМА
17.02 |  | 5723.8591 | 0 | 0 | 0 | 4.2709 | --- | --- | --- | 411129.4498 | 409963.3211 | 0 | 0 | 172.2066 | 174.2242 | --- | --- | 81.9267 | 57.1517 | --- | --- | 81.9267 | 57.1517 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 68036.4061 | 68036.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 24 | 2 | 17 | 2.0176 | --- | 419127.7805 | 177.3766 | 419127.7805 | 414932.0934 | 0 | 0 | 177.3766 | 176.8957 | --- | --- | --- | 0.48094 | НОРМА | НОРМА
18.02 |  | 5728.1732 | 0 | 0 | 0 | 4.3141 | --- | --- | --- | 411301.5685 | 410137.4826 | 0 | 0 | 172.1186 | 174.1615 | --- | --- | 82.3757 | 57.338 | --- | --- | 82.3757 | 57.338 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 68060.4061 | 68060.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.02 | 24 | 2 | 18 | 2.0429 | --- | 419305.1202 | 177.3397 | 419305.1202 | 415108.9419 | 0 | 0 | 177.3397 | 176.8484 | --- | --- | --- | 0.49129 | НОРМА | НОРМА
19.02 |  | 5732.4294 | 0 | 0 | 0 | 4.2561 | --- | --- | --- | 411473.6291 | 410311.6402 | 0 | 0 | 172.0606 | 174.1576 | --- | --- | 81.8344 | 57.1239 | --- | --- | 81.8344 | 57.1239 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 68084.4061 | 68084.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.02 | 24 | 2 | 19 | 2.0971 | --- | 419482.3355 | 177.2153 | 419482.3355 | 415285.7666 | 0 | 0 | 177.2153 | 176.8248 | --- | --- | --- | 0.39054 | НОРМА | НОРМА
20.02 |  | 5736.6463 | 0 | 0 | 0 | 4.2169 | --- | --- | --- | 411645.81 | 410485.9366 | 0 | 0 | 172.181 | 174.2964 | --- | --- | 81.3235 | 56.8574 | --- | --- | 81.3235 | 56.8574 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 68108.4061 | 68108.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.02 | 24 | 2 | 20 | 2.1155 | --- | 419659.6167 | 177.2812 | 419659.6167 | 415462.7077 | 0 | 0 | 177.2812 | 176.941 | --- | --- | --- | 0.34012 | НОРМА | НОРМА

## Данные (hidden)
Время | Q | t1 | t2 | t3 | p1 | p2 | m1 | m2 | Подписи данных
21.01 | 4.0633 | 77.1243 | 58.5986 |  |  |  | 219.14 | 221.5746 | t1 | t1, Система 1 (Р-Подача)
22.01 | 3.2234 | 69.7049 | 50.3564 |  |  |  | 166.5434 | 168.6887 | t2 | t2, Система 1 (Р-Подача)
23.01 | 3.1238 | 67.5353 | 48.7807 |  |  |  | 166.5345 | 168.7301 | t3
24.01 | 2.9693 | 65.8074 | 48.0976 |  |  |  | 167.6471 | 169.8063 | m1 | M1, Система 1 (Р-Подача)
25.01 | 2.6624 | 61.2682 | 46.2443 |  |  |  | 177.2372 | 179.5711 | m2 | M2, Система 1 (Р-Подача)
26.01 | 2.4702 | 57.9951 | 44.8632 |  |  |  | 188.1678 | 190.8473 | Q | Q, Система 1 (Р-Подача)
27.01 | 2.4854 | 56.8511 | 45.0273 |  |  |  | 210.2817 | 213.1824
28.01 | 2.7943 | 58.4134 | 47.7008 |  |  |  | 260.8915 | 264.0643
29.01 | 2.9193 | 59.9513 | 49.3742 |  |  |  | 276.0275 | 279.1793
30.01 | 2.8808 | 59.5755 | 49.4724 |  |  |  | 285.1655 | 288.3431
31.01 | 2.7886 | 58.891 | 49.0948 |  |  |  | 284.6948 | 287.8879
01.02 | 2.8299 | 59.2297 | 49.2925 |  |  |  | 284.8128 | 288.0043
02.02 | 2.8044 | 59.0184 | 49.1608 |  |  |  | 284.5244 | 287.7126
03.02 | 2.9007 | 59.3343 | 50.0018 |  |  |  | 310.8404 | 314.3143
04.02 | 2.8798 | 59.5889 | 50.6079 |  |  |  | 320.6784 | 324.2898
05.02 | 2.374 | 55.7249 | 46.6122 |  |  |  | 260.5906 | 263.7044
06.02 | 2.765 | 59.1879 | 48.4028 |  |  |  | 256.3947 | 259.3459
07.02 | 3.2803 | 66.1816 | 52.3151 |  |  |  | 236.5044 | 239.1413
08.02 | 3.7556 | 71.2748 | 55.3319 |  |  |  | 235.435 | 237.9169
09.02 | 3.9471 | 72.9436 | 56.0616 |  |  |  | 233.6571 | 236.1669
10.02 | 4.0685 | 74.2846 | 56.7137 |  |  |  | 231.3856 | 233.949
11.02 | 3.7741 | 71.2262 | 54.9865 |  |  |  | 232.2724 | 234.9135
12.02 | 3.4289 | 67.0247 | 52.2754 |  |  |  | 232.4095 | 234.9979
13.02 | 2.9968 | 61.9362 | 50.1647 |  |  |  | 254.5637 | 257.3114
14.02 | 2.8656 | 59.3952 | 48.3773 |  |  |  | 260.1206 | 262.972
15.02 | 3.6273 | 69.5458 | 52.866 |  |  |  | 217.3687 | 219.7114
16.02 | 4.1225 | 80.0145 | 55.8894 |  |  |  | 170.7242 | 172.7
17.02 | 4.2709 | 81.9267 | 57.1517 |  |  |  | 172.2066 | 174.2242
18.02 | 4.3141 | 82.3757 | 57.338 |  |  |  | 172.1186 | 174.1615
19.02 | 4.2561 | 81.8344 | 57.1239 |  |  |  | 172.0606 | 174.1576
20.02 | 4.2169 | 81.3235 | 56.8574 |  |  |  | 172.181 | 174.2964