## Отчёт
[6 empty] | ДУ | Gmin, м³/ч | Gmax, м³/ч | Kv, | Fmax
Тип теплосчётчика: |  |  | ТЭМ-106 | [5 empty] | л/имп. | КГц
Номер теплосчётчика: |  |  | 3060226 |  | 1 | 80 | 0.4 | 192 | --- | ---
Номер абонента: |  |  | 0 |  | 2 | 80 | 0.4 | 192 | --- | ---
Адрес установки: |  |  | 34 5 4 ввод
Система |  | 1 | Р-Подача |  |  | Q = М1(h1 - h2)
Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 21.12.2020 по 20.01.2021
Дата | Энергия | Масса, т |  |  |  | Температура, °C |  | Давление, МПа |  | Время
| Q, Гкал | M1 | M2 | M1-M2 |  | t1 | t2 | P1 | P2 | наработки
|  |  |  | - | + |  |  |  |  | Tнар, ч
21.12 | 3.9053 | 218.9313 | 221.3365 | 2.4051 | --- | 74.2646 | 56.4391 | 0.5 | 0.5 | 24
22.12 | 3.867 | 218.9627 | 220.9456 | 1.9829 | --- | 74.1878 | 56.5394 | 0.5 | 0.5 | 24
23.12 | 3.5122 | 222.453 | 225.2679 | 2.8149 | --- | 69.9437 | 54.1627 | 0.5 | 0.5 | 24
24.12 | 4.1769 | 225.6032 | 228.6385 | 3.0353 | --- | 67.8994 | 49.3866 | 0.5 | 0.5 | 24
25.12 | 3.4178 | 225.8537 | 228.3702 | 2.5165 | --- | 68.4489 | 53.3217 | 0.5 | 0.5 | 24
26.12 | 3.4847 | 227.0243 | 229.5351 | 2.5108 | --- | 69.1663 | 53.8229 | 0.5 | 0.5 | 24
27.12 | 3.3582 | 226.8209 | 229.3851 | 2.5642 | --- | 67.7301 | 52.9296 | 0.5 | 0.5 | 24
Итого: | 25.722 | 1565.6492 | 1583.4789 | 17.8297 | 0 | 70.1978 | 53.776 | 0.5 | 0.5 | 168
28.12 | 3.201 | 224.6002 | 227.0897 | 2.4894 | --- | 66.3331 | 52.0846 | 0.5 | 0.5 | 24
29.12 | 3.1899 | 227.7969 | 230.2852 | 2.4882 | --- | 66.0424 | 52.0424 | 0.5 | 0.5 | 24
30.12 | 3.2731 | 230.5174 | 232.9528 | 2.4354 | --- | 66.6193 | 52.4243 | 0.5 | 0.5 | 24
31.12 | 3.2721 | 230.5132 | 232.9691 | 2.4559 | --- | 66.2919 | 52.1006 | 0.5 | 0.5 | 24
01.01 | 3.3123 | 231.9061 | 234.3229 | 2.4168 | --- | 66.7793 | 52.5003 | 0.5 | 0.5 | 24
02.01 | 3.3023 | 231.9073 | 234.3179 | 2.4106 | --- | 66.8082 | 52.5724 | 0.5 | 0.5 | 24
03.01 | 3.2949 | 232.0109 | 234.446 | 2.4352 | --- | 66.6499 | 52.4521 | 0.5 | 0.5 | 24
Итого: | 22.8456 | 1609.252 | 1626.3835 | 17.1315 | 0 | 66.5055 | 52.3128 | 0.5 | 0.5 | 168
04.01 | 3.1053 | 202.6876 | 204.8892 | 2.2015 | --- | 66.3976 | 51.0802 | 0.5 | 0.5 | 24
05.01 | 2.8933 | 170.23 | 172.2645 | 2.0345 | --- | 65.2483 | 48.2533 | 0.5 | 0.5 | 24
06.01 | 2.9107 | 170.1768 | 172.1641 | 1.9873 | --- | 65.15 | 48.0468 | 0.5 | 0.5 | 24
07.01 | 2.9229 | 170.276 | 172.2265 | 1.9505 | --- | 65.1034 | 47.9388 | 0.5 | 0.5 | 24
08.01 | 2.9026 | 170.3613 | 172.3082 | 1.9469 | --- | 64.8212 | 47.7839 | 0.5 | 0.5 | 24
09.01 | 2.9052 | 170.4219 | 172.371 | 1.9491 | --- | 64.9254 | 47.8788 | 0.5 | 0.5 | 24
10.01 | 2.8567 | 170.1568 | 172.0898 | 1.933 | --- | 64.57 | 47.7816 | 0.5 | 0.5 | 24
Итого: | 20.4966 | 1224.3103 | 1238.3131 | 14.0028 | 0 | 65.2061 | 48.4659 | 0.5 | 0.5 | 168
11.01 | 3.1988 | 170.209 | 172.1855 | 1.9765 | --- | 68.259 | 49.47 | 0.5 | 0.5 | 24
12.01 | 3.9208 | 222.9535 | 225.4102 | 2.4567 | --- | 73.6338 | 56.0595 | 0.5 | 0.5 | 24
13.01 | 4.2205 | 293.3466 | 296.4137 | 3.067 | --- | 73.3374 | 58.9608 | 0.5 | 0.5 | 24
14.01 | 3.8542 | 321.8027 | 325.1893 | 3.3866 | --- | 68.8398 | 56.8692 | 0.5 | 0.5 | 24
15.01 | 3.5224 | 317.4634 | 320.7651 | 3.3017 | --- | 65.3629 | 54.2707 | 0.5 | 0.5 | 24
16.01 | 3.4571 | 317.1517 | 320.4442 | 3.2926 | --- | 64.8194 | 53.9217 | 0.5 | 0.5 | 24
17.01 | 3.5447 | 317.0818 | 320.3317 | 3.2499 | --- | 65.6202 | 54.4445 | 0.5 | 0.5 | 24
Итого: | 25.7185 | 1960.0087 | 1980.7397 | 20.731 | 0 | 68.2733 | 55.1575 | 0.5 | 0.5 | 168
18.01 | 4.0279 | 316.2794 | 319.534 | 3.2546 | --- | 70.2338 | 57.5062 | 0.5 | 0.5 | 24
19.01 | 4.1178 | 312.6906 | 315.9292 | 3.2385 | --- | 71.798 | 58.6381 | 0.5 | 0.5 | 24
20.01 | 4.4498 | 298.8456 | 301.9341 | 3.0886 | --- | 75.5935 | 60.7171 | 0.5 | 0.5 | 24
Итого: | 12.5955 | 927.8156 | 937.3973 | 9.5817 | 0 | 72.4873 | 58.9219 | 0.5 | 0.5 | 72
Итого: | 107.3782 | 7287.0359 | 7366.3125 | 79.2766 | 0 | 68.3176 | 53.5859 | 0.5 | 0.5 | 744
[6 empty] | dT= | 14.73
Общее время работы теплосистемы, ч |  |  |  | 744 | = | Tнар, ч + | Tmax, ч + | Tmin, ч + | Tdt, ч + | Tтех.н, ч
|  |  |  | 744 | = | 744 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество |  | Q = |  | Q т/с + |  | Qmin + | Qmax + | Qош. + | Qт/в + | Qсан.ут.
тепла, Гкал |  |  |  | 107.3782
Показания интеграторов |  |  | На 24:00 |  | На 24:00 |  | Результат за |  | На 15:32
|  |  | 20.12.2020 |  | 20.01.2021 |  | период |  | 21.01.2021
Количество теплоты, Гкал |  |  | 5527.4088 |  | 5634.787 |  | 107.3782 |  | 5637.6207
Расход теплоносителя M1, т |  |  | 397245.5941 |  | 404532.63 |  | 7287.0359 |  | 404694.0921
Расход теплоносителя M2, т |  |  | 395923.7578 |  | 403290.0704 |  | 7366.3125 |  | 403453.2468
Время наработки, ч |  |  | 66620.1672 |  | 67364.1672 |  | 744 |  | 67379.7106
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч | [6 empty] | 0
Представитель абонента ___________________ |  |  |  |  | Представитель теплосети ______________________
TSTAT v5.26

## Data (hidden)
| ТЭМ-106 | теплопотребления
| 3060226 | Представитель теплосети ________________ |  |  | 80 | 0.4 | 192
| Р-Подача |  |  |  | 80 | 0.4 | 192
| 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Q = М1(h1 - h2)
[9 empty] | M1 | M2 | M3 |  | t1 | t2 | t3 |  | P1 | P2 | P3 |  | Гкал | 1
| НОРМА | НОРМА
21.12.2020 | 20.01.2021 | 20.12.2020 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 15:32
5637.6207
TSTAT v5.26 |  |  |  | 404694.0921 | 403453.2468
| 34 5 4 ввод |  |  | 67379.7106
|  |  |  | 412569.2928 | 408343.6904
Среднесуточные
21.12 |  | 5531.3141 | 0 | 0 | 0 | 3.9053 | --- | --- | --- | 397464.5254 | 396145.0943 | 0 | 0 | 218.9313 | 221.3365 | --- | --- | 74.2646 | 56.4391 | --- | --- | 74.2646 | 56.4391 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 66644.4061 | 66644.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.12 | 24 | 12 | 21 | 2.4051 | --- | 405183.6383 | 224.4289 | 405183.6383 | 400936.1655 | 0 | 0 | 224.4289 | 224.6463 | --- | --- | 0.21735 | --- | НОРМА | НОРМА
22.12 |  | 5535.1811 | 0 | 0 | 0 | 3.867 | --- | --- | --- | 397683.4882 | 396366.0399 | 0 | 0 | 218.9627 | 220.9456 | --- | --- | 74.1878 | 56.5394 | --- | --- | 74.1878 | 56.5394 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 66668.4061 | 66668.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.12 | 24 | 12 | 22 | 1.9829 | --- | 405408.091 | 224.4527 | 405408.091 | 401160.4235 | 0 | 0 | 224.4527 | 224.258 | --- | --- | --- | 0.19476 | НОРМА | НОРМА
23.12 |  | 5538.6933 | 0 | 0 | 0 | 3.5122 | --- | --- | --- | 397905.9412 | 396591.3078 | 0 | 0 | 222.453 | 225.2679 | --- | --- | 69.9437 | 54.1627 | --- | --- | 69.9437 | 54.1627 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 66692.4061 | 66692.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.12 | 24 | 12 | 23 | 2.8149 | --- | 405635.5514 | 227.4604 | 405635.5514 | 401388.8008 | 0 | 0 | 227.4604 | 228.3774 | --- | --- | 0.91701 | --- | НОРМА | НОРМА
24.12 |  | 5542.8702 | 0 | 0 | 0 | 4.1769 | --- | --- | --- | 398131.5444 | 396819.9463 | 0 | 0 | 225.6032 | 228.6385 | --- | --- | 67.8994 | 49.3866 | --- | --- | 67.8994 | 49.3866 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 66716.4061 | 66716.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.12 | 24 | 12 | 24 | 3.0353 | --- | 405865.9557 | 230.4044 | 405865.9557 | 401620.1148 | 0 | 0 | 230.4044 | 231.314 | --- | --- | 0.90963 | --- | НОРМА | НОРМА
25.12 |  | 5546.2879 | 0 | 0 | 0 | 3.4178 | --- | --- | --- | 398357.3982 | 397048.3165 | 0 | 0 | 225.8537 | 228.3702 | --- | --- | 68.4489 | 53.3217 | --- | --- | 68.4489 | 53.3217 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 66740.4061 | 66740.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.12 | 24 | 12 | 25 | 2.5165 | --- | 406096.6909 | 230.7351 | 406096.6909 | 401851.5415 | 0 | 0 | 230.7351 | 231.4267 | --- | --- | 0.69156 | --- | НОРМА | НОРМА
26.12 |  | 5549.7727 | 0 | 0 | 0 | 3.4847 | --- | --- | --- | 398584.4225 | 397277.8517 | 0 | 0 | 227.0243 | 229.5351 | --- | --- | 69.1663 | 53.8229 | --- | --- | 69.1663 | 53.8229 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 66764.4061 | 66764.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.12 | 24 | 12 | 26 | 2.5108 | --- | 406328.7154 | 232.0245 | 406328.7154 | 402084.207 | 0 | 0 | 232.0245 | 232.6655 | --- | --- | 0.64095 | --- | НОРМА | НОРМА
27.12 |  | 5553.1308 | 0 | 0 | 0 | 3.3582 | --- | --- | --- | 398811.2433 | 397507.2368 | 0 | 0 | 226.8209 | 229.3851 | --- | --- | 67.7301 | 52.9296 | --- | --- | 67.7301 | 52.9296 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 66788.4061 | 66788.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.12 | 24 | 12 | 27 | 2.5642 | --- | 406560.3439 | 231.6285 | 406560.3439 | 402316.6183 | 0 | 0 | 231.6285 | 232.4113 | --- | --- | 0.78283 | --- | НОРМА | НОРМА
28.12 |  | 5556.3318 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | --- | --- | --- | 399035.8436 | 397734.3264 | 0 | 0 | 224.6002 | 227.0897 | --- | --- | 66.3331 | 52.0846 | --- | --- | 66.3331 | 52.0846 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 66812.4061 | 66812.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.12 | 24 | 12 | 28 | 2.4894 | --- | 406789.5212 | 229.1772 | 406789.5212 | 402546.6108 | 0 | 0 | 229.1772 | 229.9924 | --- | --- | 0.8152 | --- | НОРМА | НОРМА
29.12 |  | 5559.5217 | 0 | 0 | 0 | 3.1899 | --- | --- | --- | 399263.6405 | 397964.6116 | 0 | 0 | 227.7969 | 230.2852 | --- | --- | 66.0424 | 52.0424 | --- | --- | 66.0424 | 52.0424 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 66836.4061 | 66836.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.12 | 24 | 12 | 29 | 2.4882 | --- | 407021.9215 | 232.4004 | 407021.9215 | 402779.8355 | 0 | 0 | 232.4004 | 233.2247 | --- | --- | 0.82434 | --- | НОРМА | НОРМА
30.12 |  | 5562.7948 | 0 | 0 | 0 | 3.2731 | --- | --- | --- | 399494.1579 | 398197.5644 | 0 | 0 | 230.5174 | 232.9528 | --- | --- | 66.6193 | 52.4243 | --- | --- | 66.6193 | 52.4243 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 66860.4061 | 66860.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12 | 24 | 12 | 30 | 2.4354 | --- | 407257.1728 | 235.2513 | 407257.1728 | 403015.8081 | 0 | 0 | 235.2513 | 235.9726 | --- | --- | 0.72131 | --- | НОРМА | НОРМА
31.12 |  | 5566.0669 | 0 | 0 | 0 | 3.2721 | --- | --- | --- | 399724.6711 | 398430.5335 | 0 | 0 | 230.5132 | 232.9691 | --- | --- | 66.2919 | 52.1006 | --- | --- | 66.2919 | 52.1006 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 66884.4061 | 66884.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12 | 24 | 12 | 31 | 2.4559 | --- | 407492.3754 | 235.2026 | 407492.3754 | 403251.7594 | 0 | 0 | 235.2026 | 235.9513 | --- | --- | 0.74869 | --- | НОРМА | НОРМА
01.01 |  | 5569.3792 | 0 | 0 | 0 | 3.3123 | --- | --- | --- | 399956.5772 | 398664.8563 | 0 | 0 | 231.9061 | 234.3229 | --- | --- | 66.7793 | 52.5003 | --- | --- | 66.7793 | 52.5003 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 66908.4061 | 66908.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 24 | 1 | 1 | 2.4168 | --- | 407729.0718 | 236.6964 | 407729.0718 | 403489.1307 | 0 | 0 | 236.6964 | 237.3714 | --- | --- | 0.67496 | --- | НОРМА | НОРМА
02.01 |  | 5572.6815 | 0 | 0 | 0 | 3.3023 | --- | --- | --- | 400188.4845 | 398899.1742 | 0 | 0 | 231.9073 | 234.3179 | --- | --- | 66.8082 | 52.5724 | --- | --- | 66.8082 | 52.5724 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 66932.4061 | 66932.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 24 | 1 | 2 | 2.4106 | --- | 407965.7712 | 236.6994 | 407965.7712 | 403726.5029 | 0 | 0 | 236.6994 | 237.3722 | --- | --- | 0.67278 | --- | НОРМА | НОРМА
03.01 |  | 5575.9764 | 0 | 0 | 0 | 3.2949 | --- | --- | --- | 400420.4954 | 399133.6202 | 0 | 0 | 232.0109 | 234.446 | --- | --- | 66.6499 | 52.4521 | --- | --- | 66.6499 | 52.4521 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 66956.4061 | 66956.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 24 | 1 | 3 | 2.4352 | --- | 408202.549 | 236.7778 | 408202.549 | 403963.9915 | 0 | 0 | 236.7778 | 237.4886 | --- | --- | 0.71083 | --- | НОРМА | НОРМА
04.01 |  | 5579.0817 | 0 | 0 | 0 | 3.1053 | --- | --- | --- | 400623.183 | 399338.5094 | 0 | 0 | 202.6876 | 204.8892 | --- | --- | 66.3976 | 51.0802 | --- | --- | 66.3976 | 51.0802 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 66980.4061 | 66980.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 24 | 1 | 4 | 2.2015 | --- | 408409.374 | 206.825 | 408409.374 | 404171.4007 | 0 | 0 | 206.825 | 207.4092 | --- | --- | 0.58416 | --- | НОРМА | НОРМА
05.01 |  | 5581.9749 | 0 | 0 | 0 | 2.8933 | --- | --- | --- | 400793.413 | 399510.7739 | 0 | 0 | 170.23 | 172.2645 | --- | --- | 65.2483 | 48.2533 | --- | --- | 65.2483 | 48.2533 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67004.4061 | 67004.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 24 | 1 | 5 | 2.0345 | --- | 408582.9681 | 173.5942 | 408582.9681 | 404345.5447 | 0 | 0 | 173.5942 | 174.1441 | --- | --- | 0.54991 | --- | НОРМА | НОРМА
06.01 |  | 5584.8856 | 0 | 0 | 0 | 2.9107 | --- | --- | --- | 400963.5898 | 399682.938 | 0 | 0 | 170.1768 | 172.1641 | --- | --- | 65.15 | 48.0468 | --- | --- | 65.15 | 48.0468 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67028.4061 | 67028.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 24 | 1 | 6 | 1.9873 | --- | 408756.4985 | 173.5303 | 408756.4985 | 404519.5704 | 0 | 0 | 173.5303 | 174.0257 | --- | --- | 0.49534 | --- | НОРМА | НОРМА
07.01 |  | 5587.8085 | 0 | 0 | 0 | 2.9229 | --- | --- | --- | 401133.8658 | 399855.1644 | 0 | 0 | 170.276 | 172.2265 | --- | --- | 65.1034 | 47.9388 | --- | --- | 65.1034 | 47.9388 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67052.4061 | 67052.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 24 | 1 | 7 | 1.9505 | --- | 408930.1231 | 173.6246 | 408930.1231 | 404693.6502 | 0 | 0 | 173.6246 | 174.0798 | --- | --- | 0.45516 | --- | НОРМА | НОРМА
08.01 |  | 5590.7111 | 0 | 0 | 0 | 2.9026 | --- | --- | --- | 401304.227 | 400027.4726 | 0 | 0 | 170.3613 | 172.3082 | --- | --- | 64.8212 | 47.7839 | --- | --- | 64.8212 | 47.7839 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67076.4061 | 67076.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 24 | 1 | 8 | 1.9469 | --- | 409103.8077 | 173.6846 | 409103.8077 | 404867.8032 | 0 | 0 | 173.6846 | 174.1531 | --- | --- | 0.46843 | --- | НОРМА | НОРМА
09.01 |  | 5593.6163 | 0 | 0 | 0 | 2.9052 | --- | --- | --- | 401474.6489 | 400199.8436 | 0 | 0 | 170.4219 | 172.371 | --- | --- | 64.9254 | 47.8788 | --- | --- | 64.9254 | 47.8788 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67100.4061 | 67100.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 24 | 1 | 9 | 1.9491 | --- | 409277.5669 | 173.7592 | 409277.5669 | 405042.0258 | 0 | 0 | 173.7592 | 174.2225 | --- | --- | 0.46336 | --- | НОРМА | НОРМА
10.01 |  | 5596.473 | 0 | 0 | 0 | 2.8567 | --- | --- | --- | 401644.8057 | 400371.9334 | 0 | 0 | 170.1568 | 172.0898 | --- | --- | 64.57 | 47.7816 | --- | --- | 64.57 | 47.7816 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67124.4061 | 67124.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.01 | 24 | 1 | 10 | 1.933 | --- | 409451.0164 | 173.4495 | 409451.0164 | 405215.9555 | 0 | 0 | 173.4495 | 173.9297 | --- | --- | 0.4802 | --- | НОРМА | НОРМА
11.01 |  | 5599.6719 | 0 | 0 | 0 | 3.1988 | --- | --- | --- | 401815.0147 | 400544.1189 | 0 | 0 | 170.209 | 172.1855 | --- | --- | 68.259 | 49.47 | --- | --- | 68.259 | 49.47 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67148.4061 | 67148.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 24 | 1 | 11 | 1.9765 | --- | 409624.8883 | 173.8719 | 409624.8883 | 405390.1233 | 0 | 0 | 173.8719 | 174.1678 | --- | --- | 0.29591 | --- | НОРМА | НОРМА
12.01 |  | 5603.5926 | 0 | 0 | 0 | 3.9208 | --- | --- | --- | 402037.9682 | 400769.5291 | 0 | 0 | 222.9535 | 225.4102 | --- | --- | 73.6338 | 56.0595 | --- | --- | 73.6338 | 56.0595 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67172.4061 | 67172.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 24 | 1 | 12 | 2.4567 | --- | 409853.3535 | 228.4653 | 409853.3535 | 405618.8671 | 0 | 0 | 228.4653 | 228.7438 | --- | --- | 0.27855 | --- | НОРМА | НОРМА
13.01 |  | 5607.8132 | 0 | 0 | 0 | 4.2205 | --- | --- | --- | 402331.3148 | 401065.9428 | 0 | 0 | 293.3466 | 296.4137 | --- | --- | 73.3374 | 58.9608 | --- | --- | 73.3374 | 58.9608 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67196.4061 | 67196.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.01 | 24 | 1 | 13 | 3.067 | --- | 410153.9028 | 300.5493 | 410153.9028 | 405920.1051 | 0 | 0 | 300.5493 | 301.2381 | --- | --- | 0.68873 | --- | НОРМА | НОРМА
14.01 |  | 5611.6673 | 0 | 0 | 0 | 3.8542 | --- | --- | --- | 402653.1175 | 401391.132 | 0 | 0 | 321.8027 | 325.1893 | --- | --- | 68.8398 | 56.8692 | --- | --- | 68.8398 | 56.8692 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67220.4061 | 67220.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 24 | 1 | 14 | 3.3866 | --- | 410482.7349 | 328.832 | 410482.7349 | 406250.2322 | 0 | 0 | 328.832 | 330.1271 | --- | --- | 1.2951 | --- | НОРМА | НОРМА
15.01 |  | 5615.1897 | 0 | 0 | 0 | 3.5224 | --- | --- | --- | 402970.5809 | 401711.8972 | 0 | 0 | 317.4634 | 320.7651 | --- | --- | 65.3629 | 54.2707 | --- | --- | 65.3629 | 54.2707 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67244.4061 | 67244.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01 | 24 | 1 | 15 | 3.3017 | --- | 410806.4945 | 323.7596 | 410806.4945 | 406575.4427 | 0 | 0 | 323.7596 | 325.2105 | --- | --- | 1.4509 | --- | НОРМА | НОРМА
16.01 |  | 5618.6469 | 0 | 0 | 0 | 3.4571 | --- | --- | --- | 403287.7326 | 402032.3414 | 0 | 0 | 317.1517 | 320.4442 | --- | --- | 64.8194 | 53.9217 | --- | --- | 64.8194 | 53.9217 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67268.4061 | 67268.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01 | 24 | 1 | 16 | 3.2926 | --- | 411129.8405 | 323.346 | 411129.8405 | 406900.271 | 0 | 0 | 323.346 | 324.8283 | --- | --- | 1.4823 | --- | НОРМА | НОРМА
17.01 |  | 5622.1916 | 0 | 0 | 0 | 3.5447 | --- | --- | --- | 403604.8144 | 402352.6731 | 0 | 0 | 317.0818 | 320.3317 | --- | --- | 65.6202 | 54.4445 | --- | --- | 65.6202 | 54.4445 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67292.4061 | 67292.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 24 | 1 | 17 | 3.2499 | --- | 411453.2516 | 323.4111 | 411453.2516 | 407225.0651 | 0 | 0 | 323.4111 | 324.7941 | --- | --- | 1.383 | --- | НОРМА | НОРМА
18.01 |  | 5626.2194 | 0 | 0 | 0 | 4.0279 | --- | --- | --- | 403921.0938 | 402672.2071 | 0 | 0 | 316.2794 | 319.534 | --- | --- | 70.2338 | 57.5062 | --- | --- | 70.2338 | 57.5062 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67316.4061 | 67316.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.01 | 24 | 1 | 18 | 3.2546 | --- | 411776.6996 | 323.448 | 411776.6996 | 407549.5529 | 0 | 0 | 323.448 | 324.4878 | --- | --- | 1.0398 | --- | НОРМА | НОРМА
19.01 |  | 5630.3372 | 0 | 0 | 0 | 4.1178 | --- | --- | --- | 404233.7844 | 402988.1362 | 0 | 0 | 312.6906 | 315.9292 | --- | --- | 71.798 | 58.6381 | --- | --- | 71.798 | 58.6381 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67340.4061 | 67340.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.01 | 24 | 1 | 19 | 3.2385 | --- | 412096.7697 | 320.0701 | 412096.7697 | 407870.5674 | 0 | 0 | 320.0701 | 321.0145 | --- | --- | 0.94442 | --- | НОРМА | НОРМА
20.01 |  | 5634.787 | 0 | 0 | 0 | 4.4498 | --- | --- | --- | 404532.63 | 403290.0704 | 0 | 0 | 298.8456 | 301.9341 | --- | --- | 75.5935 | 60.7171 | --- | --- | 75.5935 | 60.7171 | --- | --- | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 67364.4061 | 67364.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.01 | 24 | 1 | 20 | 3.0886 | --- | 412403.3737 | 306.604 | 412403.3737 | 408177.7041 | 0 | 0 | 306.604 | 307.1367 | --- | --- | 0.53272 | --- | НОРМА | НОРМА

## Данные (hidden)
Время | Q | t1 | t2 | t3 | p1 | p2 | m1 | m2 | Подписи данных
21.12 | 3.9053 | 74.2646 | 56.4391 |  |  |  | 218.9313 | 221.3365 | t1 | t1, Система 1 (Р-Подача)
22.12 | 3.867 | 74.1878 | 56.5394 |  |  |  | 218.9627 | 220.9456 | t2 | t2, Система 1 (Р-Подача)
23.12 | 3.5122 | 69.9437 | 54.1627 |  |  |  | 222.453 | 225.2679 | t3
24.12 | 4.1769 | 67.8994 | 49.3866 |  |  |  | 225.6032 | 228.6385 | m1 | M1, Система 1 (Р-Подача)
25.12 | 3.4178 | 68.4489 | 53.3217 |  |  |  | 225.8537 | 228.3702 | m2 | M2, Система 1 (Р-Подача)
26.12 | 3.4847 | 69.1663 | 53.8229 |  |  |  | 227.0243 | 229.5351 | Q | Q, Система 1 (Р-Подача)
27.12 | 3.3582 | 67.7301 | 52.9296 |  |  |  | 226.8209 | 229.3851
28.12 | 3.201 | 66.3331 | 52.0846 |  |  |  | 224.6002 | 227.0897
29.12 | 3.1899 | 66.0424 | 52.0424 |  |  |  | 227.7969 | 230.2852
30.12 | 3.2731 | 66.6193 | 52.4243 |  |  |  | 230.5174 | 232.9528
31.12 | 3.2721 | 66.2919 | 52.1006 |  |  |  | 230.5132 | 232.9691
01.01 | 3.3123 | 66.7793 | 52.5003 |  |  |  | 231.9061 | 234.3229
02.01 | 3.3023 | 66.8082 | 52.5724 |  |  |  | 231.9073 | 234.3179
03.01 | 3.2949 | 66.6499 | 52.4521 |  |  |  | 232.0109 | 234.446
04.01 | 3.1053 | 66.3976 | 51.0802 |  |  |  | 202.6876 | 204.8892
05.01 | 2.8933 | 65.2483 | 48.2533 |  |  |  | 170.23 | 172.2645
06.01 | 2.9107 | 65.15 | 48.0468 |  |  |  | 170.1768 | 172.1641
07.01 | 2.9229 | 65.1034 | 47.9388 |  |  |  | 170.276 | 172.2265
08.01 | 2.9026 | 64.8212 | 47.7839 |  |  |  | 170.3613 | 172.3082
09.01 | 2.9052 | 64.9254 | 47.8788 |  |  |  | 170.4219 | 172.371
10.01 | 2.8567 | 64.57 | 47.7816 |  |  |  | 170.1568 | 172.0898
11.01 | 3.1988 | 68.259 | 49.47 |  |  |  | 170.209 | 172.1855
12.01 | 3.9208 | 73.6338 | 56.0595 |  |  |  | 222.9535 | 225.4102
13.01 | 4.2205 | 73.3374 | 58.9608 |  |  |  | 293.3466 | 296.4137
14.01 | 3.8542 | 68.8398 | 56.8692 |  |  |  | 321.8027 | 325.1893
15.01 | 3.5224 | 65.3629 | 54.2707 |  |  |  | 317.4634 | 320.7651
16.01 | 3.4571 | 64.8194 | 53.9217 |  |  |  | 317.1517 | 320.4442
17.01 | 3.5447 | 65.6202 | 54.4445 |  |  |  | 317.0818 | 320.3317
18.01 | 4.0279 | 70.2338 | 57.5062 |  |  |  | 316.2794 | 319.534
19.01 | 4.1178 | 71.798 | 58.6381 |  |  |  | 312.6906 | 315.9292
20.01 | 4.4498 | 75.5935 | 60.7171 |  |  |  | 298.8456 | 301.9341